## Лист1
443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 1, эт.1, оф.41
Т.: (846) 24-000-50, -70, -90, Ф.: (846) 24-00-144
e-mail: info@nhstroi.ru, web: www.nhstroi.ru
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАКА-АККУМУЛЯТОРА № | [8 empty] | ОТ | [7 empty] | ЛИСТ 1 ИЗ 3
В СООТВЕТСТВИИ С |  | МДК 4.04.2002
[17 empty] | Х | - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК
ЗАКАЗЧИК БАКА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1. | НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ БАКА | [7 empty] | М3 |  |  |  | КОЛИЧЕСТВО | [5 empty] | ШТ.
1.2. | ТИП БАКА |  |  |  | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ
1.3. | РАЗМЕРЫ СТЕНКИ: ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | [7 empty] | ММ |  | ВЫСОТА | [5 empty] | ММ
1.4. | КЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ |  |  |  | 1 КЛАСС |  |  |  |  | 2 КЛАСС |  |  |  |  | 3 КЛАСС | [5 empty] | 4 КЛАСС
1.5. | СРОК СЛУЖБЫ БАКА | [5 empty] | ЛЕТ
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1. | НАИМЕНОВАНИЕ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА
2.2. | ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА | [15 empty] | Т/М3
2.3. | РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [15 empty] | ММ
2.4. | РАСЧЕТНЫЙ (МАКСИМЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [15 empty] | ММ
2.5. | НОРМАТИВНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ | [15 empty] | КПА |  |  |  |  | НЕТ
2.6. | НОРМАТИВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВАКУУМ | [15 empty] | КПА |  |  |  |  | НЕТ
2.7. | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА | [15 empty] | °С
2.8. | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0,98 ПО СНиП 23-01-99 | [15 empty] | °С
2.9. | РАСЧЕТНАЯ СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330.2011 | [15 empty] | КПА
2.10. | РАСЧЕТНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330.2011 | [15 empty] | КПА
2.11. | СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [15 empty] | БАЛЛОВ
2.12. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: |  |  | ПЛОТНОСТЬ |  | КГ/М3 |  |  |  | ТОЛЩИНА | [6 empty] | ММ |  |  |  |  | НЕТ
2.13. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ: |  |  | ПЛОТНОСТЬ |  | КГ/М3 |  |  |  | ТОЛЩИНА | [6 empty] | ММ |  |  |  |  | НЕТ
2.14. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | [10 empty] | / |  |  |  |  | М3/ЧАС
2.15. | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [15 empty] | ЦИКЛОВ В ГОД
3. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
3.1. | СТЕНКА: |  |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  | РУЛОННЫЙ | [5 empty] | ПОЛИСТОВОЙ
[7 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [8 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
3.2. | ДНИЩЕ: |  |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  | РУЛОННЫЙ | [5 empty] | ПОЛИСТОВОЙ
|  |  |  | УКЛОН |  |  |  | НАРУЖУ | [5 empty] | ВНУТРЬ | [5 empty] | НЕТ
[7 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [8 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
3.3. | СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША: |  |  | ФОРМА |  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ |  |  |  | СФЕРИЧЕСКАЯ
|  |  |  | КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  | ОБОЛОЧКА |  |  |  | КАРКАСНАЯ | [5 empty] | ЩИТОВАЯ
[7 empty] | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [8 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
3.4. | ЛЕСТНИЦА: |  |  | КОНСТРУКЦИЯ | [9 empty] | ШАХТНАЯ | [5 empty] | НЕТ
ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (УКАЗАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ, ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL):
ДАТА
НОМЕР РЕДАКЦИИ |  |  | 0

## Лист2
443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 1, эт.1, оф.41
Т.: (846) 24-000-50, -70, -90, Ф.: (846) 24-00-144
e-mail: info@nhstroi.ru, web: www.nhstroi.ru
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАКА-АККУМУЛЯТОРА № |  |  |  |  | ОТ |  | ЛИСТ 2 ИЗ 3
3.5. | МОЛНИЕПРИЕМНИКИ: |  | НА СТЕНКЕ |  | ШТ. | ВЫСОТА |  |  | ММ | НЕТ
|  |  | В ЦЕНТРЕ КРЫШИ |  |  | ВЫСОТА |  |  | ММ | НЕТ
3.6. | КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ: |  |  |  | ШТ. |  |  |  |  | НЕТ
3.7. | КОНСТРУКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ ЛАВИНООБРАЗНОГО РАЗРУШЕНИЯ | [6 empty] | ДА |  | НЕТ
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5. ПАТРУБКИ И ЛЮКИ
5.1. | ПАТРУБКИ И ЛЮКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ
РАСПОЛОЖЕНИЯ (СМ. ЛИСТ 3 ИЗ 3).
5.2. | ПАРАМЕТРЫ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ, БУДУТ НАЗНАЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
- ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 12820 ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ГОСТ 12815 НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА
ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И 0,25 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ;
- РАЗМЕРЫ "А", "В" И "С" ПО ОПТИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
5.3. | ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ "α") И РАЗМЕР "А" МОГУТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНЫ НА НАИМЕНЬШУЮ ВОЗМОЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ, ЧТОБЫ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В СТЕНКЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ
ТРЕБОВАНИЯ ПО МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ СВАРНЫМИ ШВАМИ, И ЧТОБЫ ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В КРЫШЕ
НЕ ПОПАДАЛИ НА ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА КРЫШИ И НА КОЛЬЦЕВУЮ ПЛОЩАДКУ НА КРЫШЕ.
НОМЕР РЕДАКЦИИ |  | 0

## Лист3
443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 1, эт.1, оф.41
Т.: (846) 24-000-50, -70, -90, Ф.: (846) 24-00-144
e-mail: info@nhstroi.ru, web: www.nhstroi.ru
| ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАКА-АККУМУЛЯТОРА № | [5 empty] | ОТ |  | 0 |  |  |  |  | ЛИСТ 3 ИЗ 3
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ
№ П/П |  | НАИМЕНОВАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) |  | НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР, ММ |  | НОМИ--АЛЬНОЕ ДАВЛЕ-НИЕ, МПа |  | ТИП ПАТРУБКА |  | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
[10 empty] | α | А, ММ | В, ММ | С, ММ
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В СТЕНКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В КРЫШЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| НОМЕР РЕДАКЦИИ |  | 0